燃气使用管理制度

幼儿园使用燃气的场所，目前为食堂，用于食品加工烹饪。不作他用。为实现燃气使用的安全，现制定以下条例：

一、幼儿园必须使用有稳定的、符合国家标准的燃气气源。使用的燃气器具的安装维修应当符合国家颁布的技术规范和标准，并有固定的、符合安全条件的使用场所。
    二、严格执行年检制度，对幼儿园安全用气进行定期检查，发现事故隐患的，应当及时消除。每年暑假更换煤气管。 
    三、燃气使用场所，配备专业防护用品、消防器材等设备，制定各类突发事故的抢险抢修预案。 
    四、不得擅自拆卸、安装、改装燃气计量装置和燃气设施；改变燃气用途或者私自安装、改装、拆除固定的燃气设施和燃气器具的，应当到燃气经营企业办理相关手续。 
    五、应当落实安全管理制度，配备专门的操作人员。其操作维护人员应当具备必要的燃气安全知识，掌握本岗位的安全操作技能。 
    六、燃气场所内未经批准不得动用其它明火作业。

谷里中心幼儿园

2012年3月