消防器材设施管理制度

- 我园配备的消防器材是预防和扑灭火灾的专用工具，必须处于完整良好

的状态，为保证其能达到迅速有效地扑灭初期火灾的预期目的，后勤和安全办要做到对灭火器定期检查和维修。

2、各处配备的灭火器责任到人，必须严格管理，不得随意挪作他用，幼儿园全体教职工要掌握灭火器的性能、用途及保养使用方法。

3、幼儿园全体教职工要了解灭火器的规格、适用范围、数量及有效期限，并作详细登记，发现问题要及时向安全办汇报，以便于及时维修和更换，从而确保消防器材的正常使用。

4、对在无任何火情、火灾的情况下随意动用和损坏消防器材者，对其进行严肃处理。

5、幼儿园内各处所配消防器材无故损坏的，一律由毁损器材者自行购买、赔偿。

6、对各种灭火器材要加强管理，保持清洁，注意防冻，防暴晒，放于荫凉、干燥、通风等便取之处。

7、安全办要定期组织专、兼职及义务消防队员对园内各处所配置的种灭火器材进行检查，保养，并做好记录，发现问题及时处理。

谷里中心幼儿园

2012年3月